淄博市第一医院医用耗材采购项目

院内谈判文件

采购人：淄博市第一医院

时间：2026年05月

第一部分  谈判邀请

一、项目基本情况

项目名称：淄博市第一医院医用耗材采购项目

比价方式：院内方式采购

预算金额：包1：1750元/1400元/1800元； 包2：95元；包3：2.7元

采购需求：

本次医用耗材采购项目包括：

包1：神经医学中心一次性钻头、铣刀、磨头

包2：口腔科用一次性使用无纺布手术包

包3：隔物灸配套艾柱

二、资格要求

（1）具有统一社会信用代码的《营业执照》或由公证机关或发证机关出具的证明；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或执业许可证；

（2）如投标人为生产商的，投标人需提供有效的医疗器械生产许可证，所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；投标人为代理商的，投标人需提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证，所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；

（3）其它要求：未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、谈判时间及地点

1、谈判时间：谈判公示时间自2026年5月12日至2026年5月14日。谈判时间定于2026年5月15日北京时间上午09:00，逾期不予接受。

2、谈判地点：淄博市第一医院办公楼③，二楼204会议室

## 四、对本次谈判提出询问，请按以下方式联系

名 称：淄博市第一医院

地 址：淄博市博山区峨眉山东路4号

联系人： 田主任      联系方式：0533-4252403

第二部分  供应商须知

一、报价要求

1、供应商要按报价一览表(统一格式)的内容填写，并加盖投标人公章和全权代表签章。

2、本项目所有报价均以人民币报价，本项目采用非一轮报价，供应商递交的报价文件中的报价为第一轮报价。下一轮报价不得高于上一轮报价, 且每轮报价不得超出采购预算或最高限价或投标报价低于成本价，否则为无效报价。

3、本合同为固定单价方式报价，单价价格包含产品安装调试合格后的全部税费价格，其内容包括但不仅限于：人工费、货物、配件、附件、备品备件、维保费、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、保修、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用也必须包括在总报价中。合同期间，合同单价跟随国家相关政策因素而向下据实调整，数量据实结算。

4、本项目清单中所列产品为关键产品，相关安装辅材及辅助软件等未在清单中体现的，请各投标人报价时综合考虑，项目实施过程中采购人不再另行支付其他任何费用。

5、投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

6、本项目不接受任何选择报价，只允许有一个报价提供一个方案，提供多个报价和方案将作为无效报价。

二、成交原则

质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，最终报价最低者成为成交供应商。

三、付款方式

合同签订后，根据实际供货情况，供应商凭全额有效发票、送货清单、验收单等资料，经相关部门验收合格后根据医院资金情况向成交供应商支付货款。实际结算价款=实际供货数量×成交单价 。

四、报价文件编制要求

4.1报价文件应当包含以下各个部分：

（1）报价一览表

（2）资格审查资料

（3）产品技术性能

（4）售后服务方案

（5）供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

4.2报价文件三份，装档案袋密封，封口处盖投标供应商公章。

第三部分  采购需求

- 一、采购清单及技术要求

包1：一次性钻头（11mm*80mm）/一次性铣刀（2.35*55mm）/一次性磨头（2.0mm-5.0mm）

1.可接驳全球各品牌的动力系统，开颅钻头11mm，开颅铣刀各规格接口，金刚砂和西瓜状磨头（头端直径分别为 5mm、4mm、3mm、2mm）临床可按手术类型任意选择。             
    2.颅骨钻头采用三刃定心设计，不打滑，快速钻透颅骨时可急停。钻头、铣刀、磨头材质均为不锈钢。内置主钻头形成薄骨垫保护硬脑膜和脑组织，安全性高。

3.需采用进口材质加上真空离子纳米度涂层制作，柔韧性设计合理，不断，刃口锋利，平稳切削速度快。

包2：口腔科用一次性使用无纺布手术包

| 配置 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| ①包布 | 100x150cm 无纺布 | 1 |
| ②手术衣（大号） | 大，中，小无纺布 | 2 |
| ③一次性使用无菌保护罩（管线套） | 8*120 | 1 |
| ④一次性冲洗器 | 通用款 | 1 |
| ⑤帽子 | 大，中，小无纺布 | 1 |
| ⑥医用纱布块 | 7*5cm | 3 |
| ⑦塑料制品（弯盘 | 250mI | 1 |
| ⑧治疗巾 | 75*99cm | 1 |
| ⑨锡箔纸 | 16*22cm | 2 |
| ⑩洞巾 | （孔直径：10cm） | 1 |

包3：隔物灸配套艾柱

1.规格15x45mm。

2.二类医疗器械注册证。

3.艾绒比为35：1。

4.配备10*11艾灸贴，姜粉包，打火器，满足院内隔物灸正常开展。

三、供货期

分期分批次供货，接到采购人通知后24小时内完成供货。具体供货时间以采购人通知为准。

四、产品质量要求

1、货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料、检测报告。

2、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确方法使用的情况下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

3、采购文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

五、质量保证期

质量保证期：当批次货物自验收合格之日起不低于1年。

六、售后服务要求

1、成交供应商须送货上门，并将货物送货到采购人指定地点，同时协助采购人办理入库清点工作。

2、成交供应商应提供及时周到的售后服务。

3、质保期内若出现更换货情况，成交供应商需在接到采购人通知后1小时内作出响应，12小时内对问题货物进行更换。

4、质量保证期内，如果证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5、在质保期内发现的由于产品本身质量原因造成的人身伤害、环境污染和公共财产损失等，责任由成交供应商承担。

第四部分  附件

1、封面格式

正本（或副本）

报 价 文 件

供应商名称：（全称并加盖单位章）

法定代表人：（盖章或签字）

年    月    日

2、报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

3. 投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                             价格单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 综合单价 | 数量 | 总 价 | 品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：上表中的“总报价”应等于“报价一览表”中的“投标报价”。

备注：如不按照上述规定填写《投标报价明细表》，视为报价无效。

供应商：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

日期：       年   月   日

4、资格审查资料

（1）具有统一社会信用代码的《营业执照》或由公证机关或发证机关出具的证明；供应商如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或执业许可证；

（2）如投标人为生产商的，投标人需提供有效的医疗器械生产许可证，所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；投标人为代理商的，投标人需提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证，所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；

（3）其它要求：未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（4）法定代表人（非法人组织的负责人）参加会议，需提供身份证明书原件；

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书

【注：自然人投标的无需提供】

致：（采购人单位名称）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月       日

姓名：        性别：        年龄：       职务：（董事长、总经理等）

系                   （供应商名称）的法定代表人（非法人组织的负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（非法人组织的负责人）身份证

法定代表人（非法人组织的负责人）身份证 （正面、背面）

供应商：                  （公章）

日   期：      年     月      日
  委托授权代表参加会议，需提供法定代表人（非法人组织的负责人）授权书原件；

法定代表人（非法人组织的负责人）授权委托书

【注：自然人投标的无需提供】

（采购人单位名称）            ：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）     的（供应商名称）           的在下面签章的（法定代表人（非法人组织的负责人）姓名、职务）代表我单位授权（供应商名称）          的在下面签章的（被授权人的姓名、职务）          为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号）          的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于         年     月     日签字生效，特此声明。

被授权代表人身份证，可另外单页提供 （正面、背面）

附：

供应商（公章）：

法定代表人(签章)：

法定代表人身份证号码：

授权代表：

授权代表身份证号码：

详细通讯地址：

电　　　　话：

5、产品技术性能

6、售后服务方案

7、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

二 轮 报 价 表

项目名称：

| 二轮 报价 | （小写） 元 （大写） 元 |
| --- | --- |
| 其他 | 本次采购采用非一轮报价法，供应商递交的报价文件中的报价为第一轮报价。下一轮报价不得高于上一轮报价, 且每轮报价不得超出采购预算或最高限价或投标报价低于成本价，否则为无效报价。 |

本报价将作为报价文件的一部分。

供  应  商：

法定代表人

或授权代表人签章：

日    期：